BREDDIES 2002/03 .- FASE 1

Cuenca Central del Estrecho de Bransfield. Antártida.

En cada transecto se realizó uno o dos lanzamientos de XBT  simultáneos con estaciones de CTD para la calibración y validación posterior de los datos de XBT. Concretamente las estaciones de CTD y XBT simultáneas fueron las siguientes:

Transecto 1: Estación 11

Transecto 2: Estaciones 15 y 21

Transecto 3: Estaciones 30 y 36

Transecto 4: Estaciones 39 y 47

En la tabla I que se adjunta al final, se resume información más detallada.

CTD MARKIII General Oceanics (CTD-Calibr-BREDDIES-0203.zip)

( Ficheros HE88D***.TXT

Nomenclatura fichero de datos: HE88: define a la nave y número del crucero (Hespérides, 88); la letra D: define que son los datos de bajada ("Down"); los tres dígitos siguientes sirven para denominar el número de la estación.

Procesamiento:

- Comprobación con las anotaciones de los estadillos: se corrigieron algunos fallos en las cabeceras

- Criba inicial de los datos con el propio software de CTDPost.: Eliminación de ficheros erróneos que se repitieron durante la campaña., eliminación de ruido de varios ficheros de datos brutos y se calculó la profundidad.

- Filtrado básico e interpolado a cada metro de profundidad con los programas WILDEDIT y BINAVG respectivamente (de Seasoft). Calibración de los datos de temperatura (con las lecturas del termómetro reversible digital) y de la salinidad (con las muestras de agua tomadas y analizadas con el Portasal de Guildline). También se analizaron las muestras de agua en laboratorio (grupo de Cádiz), para medir la fluorescencia y calibrar los datos medidos por el CTD.

Las rectas de  calibración fueron:

para la temperatura :  y=0.9989*X+0.0054, std=0.001275

para la salinidad :       y=0.961x+1.3261, STD=0.002845.

para la fluorescencia: y=0.5837 x + 1.696,  STD=0.3834

- Por último, a todos los ficheros de datos se les cambió el formato de la cabecera, incluyendo en ella sólo la información fundamental: Nombre del crucero, número de la estación, nombre del fichero de datos (cast), fecha y hora de comienzo del perfil y la posición en grados que define a la estación.

XBT T5 DE SIPPICAN (XBT-Orig-BREDDIES-0203.zip)

( Ficheros T5$*****.EDF

Nomenclatura fichero de datos: T5$: define el modelo de XBT  utilizado; los 5 dígitos siguientes sirven para denominar el número de la estación. La extensión EDF hace referencia a que corresponden datos ascii exportados con MK12. En la cabecera contiene información  sobre el tipo de datos, fecha y hora del lanzamiento, nombre de la estación(en Sequence), latitud y longitud (en grados, minutos y segundos), nº de serie, profundidad máxima en la estación. Por último, en la cabecera también hay información concreta sobre la sonda: del modelo, profundidad máxima posible, coeficientes para la profundidad, etc.

Previo a cada lanzamiento de XBT se realizaba una comprobación de la medición de la sonda introduciéndola en un baño cuya temperatura era medida simultáneamente con un termómetro digital de precisión (±0.05ºC). Las medidas simultáneas del baño y de la sonda figuran en la tabla que se adjunta a continuación.

| Transect | Estac. | Tipo | Archivos | Latit. (º S) | Long. (º W) | Fecha | Hora (UTC) | T baño (*) | T XBT (**) | Observac. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 11 | CTD | He88d011 | 63.443 | 59.193 | 02-JAN-2003 | 8:14:10 |  |  |  |
|  |  | XBT | T5$00011 | 63.443 | 59.193 | 02/01/03 | 8:44:43 | 2.37 | 2.4 |  |
| T2 | 21 | CTD | He88d021 | 62.647 | 59.180 | 03-JAN-2003 | 12:42:42 |  |  |  |
|  |  | XBT | T5$00028 | 62.654 | 59.154 | 03/01/03 | 12:20:49 | 4.69 | 5.02 |  |
|  | 15 | Acoplada | He88d015 | 63.068 | 58.568 | 02-JAN-2003 | 23:13:06 |  |  |  |
|  |  | XBT | T5$00015 | 63.084 | 58.550 | 02/01/03 | 22:04:19 | 4.56 | 4.60 |  |
| T3 | 36 | Acoplada | He88d036 | 62.415 | 58.382 | 05-JAN-2003 | 13:49:59 |  |  |  |
|  |  | XBT | T5$00059 | 62.424 | 58.357 | 05/014/0 | 13:33:39 | 2.54 | 2.59 |  |
|  | 30 | Acoplada | He88d030 | 62.822 | 57.839 | 05-JAN-2003 | 2:23:17 |  |  |  |
|  |  | XBT | T5$00055 | 62.834 | 57.801 | 05/01/03 | 2:00:47 | No disponible | No disponible | Se repitió lanzamiento |
| T4 | 39 | CTD | He88d039 | 62.200 | 57.517 | 06-JAN-2003 | 2:04:35 |  |  |  |
|  |  | XBT | T5$00065 | 62.206 | 57.522 | 06/01/03 | 1:32:32 | 2.27 | 2.31 |  |
|  | 47 | CTD | He88d047 | 62.752 | 56.76 | 06-JAN-2003 | 20:15:17 |  |  |  |
|  |  | XBT | T5$00082 | 62.757 | 56.741 | 06/01/03 | 20:46:08 | 4.78 | 4.72 |  |

Tabla I.  Estaciones simultáneas de CTD y XBT. Breddies 2002/03

(*) Temperatura de un baño de agua medida con un termómetro digital de precisión

(±0.05ºC)

(**) Temperatura del baño medida por la sonda XBT